寿光市皮肤病防治站设备数量及报价单

|  |
| --- |
| 设备数量及报价 |
| 序号  | 设备（项目） 名称  | 单位  | 数量  | 单价（元） | 合计（元） | 要 求 |
| 1  | 智慧用电监测设备  | 套  | 8 |  |  | 收集原始数据， 对接到中标方平台 |
| 2  | 喷淋系统末端试水检测系统  | 套  | 1 |  |  | 监测每台湿式报警阀最高点末端压力， 包含安装费辅材费、 调试费与质保期内的运维费。 |
| 3  | 消火栓最不利点检测系统  | 套  | 1 |  |  | 监测消火栓最不利点压力， 包含安装费、 辅材费调试费与质保期内的运维费。 |
| 4 | 建筑消防用水液位监测设备（消防水池、消防高位水箱） | 套  | 2 |  |  | 检测消防水池、 水箱的水位， 包含安装费、 辅材费调试费与质保期内的运维费。 |
| 5  | 安全隐患巡查系统（巡查标签）  | 个  | 30 |  |  | 消防设备、消防器材、消防通道和隐患点。 |
| 合计（元） |  |  |
| **质保期内的维保服务费包含在设备报价中， 不再单独报价。** |

**维保服务费报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 服务项目  | 数量（套）  | 服务费（元/年/套）  | 合计（元）  | 备注 |
| 1  | 智慧用电 | 8 |  |  |  |
| 2  | 建筑消防用水监测系统  | 4 |  |  |  |
| 3  | 安全隐患巡查系统  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |

**备注：**

**1、维保服务费每年不得超过设备报价安装部分的8%，超出视为无效投标。**

**2、本项维保服务费报价作为以后维保履约的价格依据。”** **。**

**3、所报价格为材料、安装、调试、培训等所有的费用，应计未计部分视为全部计入。**

**4、报价时附带《营业执照》及相关的消防资质等材料的复印件加盖公章**

**报价公司名称（公章）：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**